表1      拟建建筑物特征明细表

| 楼号 | 总建筑面积（㎡） | 层数 | 建筑高度（m） | 结构型式 | 基础型式 | 基础埋深 | ±0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼（教学楼） | 20588 | 5F/2B | 23.85 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 2#楼（学生宿舍楼） | 34978.08 | 6F/2B | 24 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 3#（行政办公楼） | 16225.19 | 5F/2B | 23.85 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 4#（实验综合楼） | 22218.33 | 5F/2B | 23.85 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 5#（教学楼） | 26195.93 | 5F/2B | 23.85 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 6#（礼堂） | 1679 | 2F/2B | 11.9 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 7#（专家宿舍楼） | 1405.08 | 2F/2B | 8.1 | 框架结构 | 筏板基础 | 9.5 | 54.00 |
| 地下一层 | 48825.69 |  | 5.6 | 框架结构 | 筏板基础 |  |  |
| 地下二层 | 49123.85 |  | 3.9 | 框架结构 | 筏板基础 |  |  |